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ДО 
ЕКЗАЛТО ЕООД 
(Бенефициент- наименование)
204005541
(ЕИК /Булстат на бенефициента)


О Ф Е Р Т А


ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи (ДМА), по две обособени позиции:
ОП1: Компресори за сгъстен въздух вкл. резервоари за сгъстен въздух с инверторно управление с изсушител при номинална мощност на основния двигател от 22 kW - 2бр.;
ОП2: Централизирано управление на системa за сгъстен въздух (ЦУ) - 1 бр.“
 (наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд, 
ЕИК /Булстат: _____________________________, 
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет: 

Кандидатите следва да отбележат с „х” позицията за която подават оферта:

[bookmark: _Hlk242278203]„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи (ДМА), по две обособени позиции:
▢ ОП1: Компресори за сгъстен въздух вкл. резервоари за сгъстен въздух с инверторно управление с изсушител при номинална мощност на основния двигател от 22 kW - 2бр.;
▢ ОП2: Централизирано управление на системa за сгъстен въздух (ЦУ) - 1 бр.“

 (наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.
Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.
/до 6 (шест) календарни месеца от сключване на договора, но не повече от срока на договора за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFPR001-2.004-0530-C01. Договорът  за финансиране е с дата на приключване: 22.04.2027 г./

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до 6/шест/ месеца  от крайния срок за получаване на оферти. 
(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

	Изисквания и условия на
ЕКЗАЛТО ЕООД
(наименование на бенефициента)
	Предложение на кандидата
.................................
	Забележка

	Изисквания към изпълнението и качеството на стоките/услугите/строителството:
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи (ДМА), по две обособени позиции:

За ОП1: Компресори за сгъстен въздух вкл. резервоари за сгъстен въздух с инверторно управление с изсушител при номинална мощност на основния двигател от 22 kW – 2бр. със следните минимални технически параметри:

· Вид на оборудването: ротационен компресор за сгъстен въздух вкл. резервоар за сгъстен въздух с инверторно управление и вграден изсушител.

· Номинална мощност на основния двигател: 22 kW;

· Стандарт за енергийна ефективност на основния двигател при номинална мощност 19–75 kW: минимум IE4.

· Работно налягане в диапазон 7.6–10 bar.

· Специфична мощност за ротационен компресор с номинална мощност на основния двигател 22 kW при работно налягане в диапазона 7,6–10 bar: ≤ 7.2 kW/m³/min.

· Изсушител: вграден изсушител за сгъстен въздух, осигуряващ намаляване на влагата и конденза в системата.

За ОП2: Централизирано управление на системи за сгъстен въздух (ЦУ) - 1 бр. със следните минимални технически параметри:

· Брой компресори, обхванати от централизираното управление:  ≤ 8 бр.;

· Да осигурява постигане на най-ниска текуща стойност  на специфичната мощност на инсталацията в зависимост от динамиката в промяната на консумацията на сгъстен въздух (базирано на симулация и самообучение за най-ефективната алтернатива на действие);	

· Да осигурява мониторинг и управление на отделните компоненти (компресори, изсушители, система за вентилация и оползотворяване на отпадна топлина);

· Да поддържа в тесни граници зададените параметри на произвеждания сгъстен въздух (налягане и влажност), с което се гарантира надеждната работа на консуматорите и се минимизират загубите от утечки;

· Да осигурява автоматично изпълнение на предварително зададен седмичен график;

· Да осигурява балансиране на натоварването на всички компресори, с което да се намаляват разходите за поддръжка;

· Да осигурява комуникация между различните компоненти на системата с възможност за интегриране към централна система за сградна автоматизация и/или система за енергиен мониторинг, която да осигурява статистика за поддържана граница на налягането, работа под товар, работа на празен ход, консумирана енергия, специфична мощност, количество и стойност на генерираният сгъстен въздух;

· Съвместимост с контролерите на наличните компресори;

· Възможност за задаване на различни сценарии за управление на компресорите.
	
	
	

	Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):

Изискването е валидно за ОП 1 и ОП 2:

- Гаранционен срок на поддръжка, предоставен от изпълнителя
*Предложен гаранционен срок на поддръжка за период по-кратък от 12 /дванадесет/ месеца и по-дълъг от 48 /четиридесет и осем/ месеца ще се смята за нереалистичен. Предложения, попадащи извън посочения диапазон, ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат разглеждани.
· [bookmark: _Hlk242349785]По време на гаранционния срок всички операции са напълно безплатни / 0 евро (всички резервни части, пътни разноски, труд, разходи за настаняване се покриват от доставчика). 

· По време на гаранционния срок и след изтичането му услугите по поддръжката се предоставят всеки работен ден, от 08:00 ч. до 20:00 ч., като Възложителя осигурява свободен достъп до машините и присъствие на оператор, при посещението от сервизния техник,  в посочените по-горе дни и часове (по изключение извън тези часове, както и през официални почивни и празнични дни).

- Срок за осигуряване на извънгаранционна поддръжка
Предложен извънгаранционен срок на поддръжка по-кратък от 6 /шест/ месеца и по-дълъг от 24 /двадесет и четири/ месеца ще се смята за нереалистичен. Предложения, попадащи извън посочения диапазон, ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат разглеждани.

- Време за отстраняване на възникнал проблем, от екипа по поддръжка на Изпълнителя, за периода на гаранционна поддръжка 
Предложено време за отстраняване на възникнал проблем за периода на гаранционна поддръжка по-кратко от 1 /един/ час и по-дълго от 48 /четиридесет и осем/ часа ще се смята за нереалистично. Предложения, попадащи извън посочения диапазон, ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат разглеждани.

	
	

	Изисквания към документацията,  съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): 

Документацията следва да бъде изготвена на български език или да бъде придружена с превод на български език и да съдържа мин.:
1. Технически паспорт;
2. Гаранционна карта;
3. Приемо-предавателен протокол.

Спазването на образците и изискванията, указани в пакета документи към публичната покана имат задължителен характер.

Да бъдат спазени правилата за визуализация на Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 при изготвянето на документи, за които няма предвидени образци ако е приложимо.

	
	

	Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).
неприложимо

	
	

	Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : 

· Провеждане на обучение на едно лице посочено от Бенефициента, за сметка на доставчика 


	
	

	Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). 
неприложимо

	
	

	Други: Не приложимо.

	
	



При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:
Кандидатът следва да попълни ценовото предложение съобразно изискванията, посочени в Образеца на публичната покана по чл. 51 от ЗУСЕФСУ, само за обособената позиция или обособените позиции, за които подава оферта.
За обособените позиции, за които кандидатът не подава оферта, съответните редове в таблицата се оставят непопълнени или се отбелязват с „неприложимо“.

	№
	Описание на доставките/услугите/
дейностите/ строителството
	К-во /бр./
	Единична цена в Евро
(с изключение на процедурите с предмет услуги)
	Обща цена в Евро без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)

	1
	Компресор за сгъстен въздух вкл. резервоар за сгъстен въздух с инверторно управление с изсушител при номинална мощност на основния двигател от 22 kw
	
2
	

	


	2
	Централизирано управление на системи за сгъстен въздух
	1
	
	



*Общата стойност на офертата се формира само въз основа на обособената позиция/обособените позиции, за които кандидатът подава оферта.

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена[footnoteRef:1] на нашата оферта възлиза на: [1:  Не се посочва при извършване на периодични доставки.] 


Цифром: ................................ Евро, Словом: .......................................................................
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)


Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).


ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: 

➢ Окончателно плащане в размер на 100% от стойността на договора рамките на 
60 /шестдесет/ календарни дни след доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на актива/ите, двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставка монтаж и въвеждане в експлоатация, без забележки и издаване на фактура от Изпълнителя. 
( описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/ общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната цена в съответствие с единичната/общата  цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.


Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от  11.01.2024 г.;
3. Други документи (ако е приложимо):
· В случай че кандидата е Обединение, кандидатите следва да представят документ в които задължително се посочва представляващият Обединението, като документа е необходимо да бъде подписан от всички лица в Обединението; 
· В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице се прилагат аналогични на посочените изискуеми официални документи от съответната
страна - оригинал или заверено (с подпис, печат и „Вярно с оригинала")
копие, придружено с превод на български език. 
· При участие на обединения, които не са юридически лица, декларацията по т. 2 се представя за всяко от лицата, включени в обединението участник. 
· Когато кандидатите са юридически лица, изискванията по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 4/11.01.2024 г. се прилагат за лицата, които имат право да управляват и/или да представляват кандидата. 
· Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, изискванията се прилагат и за подизпълнителите. 
· В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице се прилагат аналогични на посочените изискуеми официални документи от съответната страна – оригинал или заверено от кандидата копие, придружено с превод на български език. 

4. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
· Отчет за приходите и разходите за последните три приключени финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си. 
За чуждестранни кандидати: Представят се еквивалентни финансови документи. 

5. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
· [bookmark: _GoBack]Копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001 и/или еквивалент.

6. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
7. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);
8. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;




ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)
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